НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| Категория жилых помещений | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Открытая система теплоснабжения | Закрытая система теплоснабжения |
|  |  |  |  | Тип А | Тип Б | Тип А | Тип Б |
|  |  | Куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества | Гкал в месяц на подогрев 1 куб. метра воды на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества |
| 1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5 | 0,027 | 0,027 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0016 |
|  | от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0011 | 0,0012 |
|  | от 10 до 16 | 0,019 | 0,019 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0011 |
|  | более 16 | 0,013 | 0,013 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0008 |
| 2. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и с нецентрализованным горячим водоснабжением | от 1 до 5 | 0,027 | 0,027 | x | x | 0,0015 | 0,0016 |
|  | от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | x | x | 0,0011 | 0,0012 |
|  | от 10 до 16 | 0,019 | 0,019 | x | x | 0,0010 | 0,0011 |
|  | более 16 | 0,013 | 0,013 | x | x | 0,0007 | 0,0008 |
| 3. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,028 | x | x | x | x | x |
|  | от 6 до 9 | 0,021 | x | x | x | x | x |
|  | от 10 до 16 | 0,020 | x | x | x | x | x |
|  | более 16 | 0,014 | x | x | x | x | x |
| 4. Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,028 | x | x | x | x | x |
|  | от 6 до 9 | 0,021 | x | x | x | x | x |
|  | от 10 до 16 | 0,018 | x | x | x | x | x |
|  | более 16 | 0,018 | x | x | x | x | x |
| 5. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения |  | 0,023 | x | x | x | x | x |
| 6. Дома, использующиеся в качестве общежитий |  | 0,018 | 0,018 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0011 |

Примечание:

1. Тип А - система горячего водоснабжения с изолированными  стояками;   тип  Б  -  система  горячего  водоснабжения  с

неизолированными стояками.

2.  Нормативы  потребления  холодной  (горячей)  воды  по   категории    2   применяются    в   случаях   производства   коммунальной     услуги    по    горячему  водоснабжению с   использованием внутридомовых инженерных систем, включающих

оборудование,   входящее   в   состав   общего   имущества    собственников    помещений    в    многоквартирном    доме

(при наличии такого оборудования).

3.  Нормативы   потребления  холодной  (горячей)  воды  по   категории 6 применяются также для  многоквартирных  домов,

переведенных из категории общежитий, в которых сохранилась   проектная    степень    благоустройства   и   оснащенность   водоразборными устройствами.